校本部体育学院基础设施维修改造工程量清单及报价表

位置：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |
|  |  |  | 体育馆部分房间装饰改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1005室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 柜体拆除 1.柜体材质:木制 2.柜体尺寸:1.3m*2.2m 3.要求:垃圾外运 |  | 组 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 拆除黑板 1.尺寸:4m*1.2m 2.要求:运往甲方指定位置 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 灯具拆除 1.拆除灯具高度:3.9m 2.灯具种类:荧光灯 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 拆除安装旧奖牌 1.尺寸:0.4m*0.6m |  | 块 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 拆除广告牌并外运 1.尺寸:1.5m*3m |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 装饰灯 1.名称:矩形装饰灯 2.规格:1m*0.7m 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:旧墙面涂料层铲除 2.腻子种类:涂刷界面剂一遍，环保型防水腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | m2 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:旧墙面涂料层铲除 2.腻子种类:涂刷界面剂一遍，环保型防水腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | m2 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 室内钢制防盗窗拆除 1.室内高度:3.9m 2.门窗洞口尺寸:2.34*8.25 |  | m2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 金属格栅窗 1.要求:将旧钢制防盗窗分解为4部分、组装后安装在铝合金窗外并刷漆4.安装形式:吸顶式 说明：满足甲方要求 |  | m2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 窗帘 窗帘制作安装，含窗帘杆，亚麻遮光，按倍半折计 高度2.8m |  | ㎡ |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 金属纱窗 1.外围尺寸:0.95*1.6 2.框材质:电泳铝合金 3.窗纱材料品种、规格:尼龙纱 |  | ㎡ |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:旧墙面涂料层铲除 2.腻子种类:涂刷界面剂一遍，环保型防水腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | ㎡ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:旧墙面涂料层铲除 2.腻子种类:涂刷界面剂一遍，环保型防水腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | ㎡ |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 窗帘 窗帘制作安装，含窗帘杆，亚麻遮光，按倍半折计 高度2.6m |  | ㎡ |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 金属纱窗 1.外围尺寸:0.85*1.6 2.框材质:电泳铝合金 3.窗纱材料品种、规格:尼龙纱 |  | ㎡ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 拆除黑板 1.尺寸:4m*1.2m 2.要求:运往甲方指定位置 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 灯具拆除 1.拆除灯具高度:3.9m 2.灯具种类:荧光灯 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 装饰灯 1.名称:矩形装饰灯 2.规格:1m*0.7m 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 暂估金 |  | 项 |  | 1 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：造价咨询费500元,监理费650元由报价磋商单位计入全费用综合单价中。

二0二三年七月五日